## Lucassen
2020 | Sensor | Staatsbosbeheer
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2020 | Sensor | Drieangel-West
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2021 | Sensor | Staatsbosbeheer
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  | Batterij vervangen (was net niet leeg - 26-1) |  |  | pH, zuurstofsensor schade door konijnen (20-2) |  | Sensor eruit | [7 empty] | 29-04 nieuwe sensor (vanaf 30-4 met pH / zuurstof)
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Drieangel-West
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  | Batterij leeg (14-1) |  | Batterij vervangen (26-1) |  |  |  | 25-2 sensor kapot, eruit gehaald | [8 empty] | 29-04 nieuwe sensor
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  | Grote piek drieangel-west (toch emmer water? --> lucassen gemaild)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## Fleuren
2020 | Sensor | Rosékalveren lage EC
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2020 | Sensor | Rosékalveren hoge EC
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2020 | Sensor | Varkens
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  | Plaatsing sensor (22-9)
2020 | Sensor | Drijfmest
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  | Plaatsing sensor (22-9)
2021 | Sensor | Rosékalveren lage EC
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [9 empty] | 14-3 geen data |  | 23-3 gemaakt | [5 empty] | 8-5 uit
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  |  |  | 9-06 sensor werkt weer
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Rosékalveren hoge EC
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  | Data wijkt af (11-1) |  |  |  | 12-2 data zuurstof en pH weer oke | [11 empty] | 4-5 uit
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  |  |  | 10-06 weer oke (behalve zuurstof en pH) |  | 26-06 zuurstof en pH werkt weer
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Varkens
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Drijfmest
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [7 empty] | 22-2 sensor leeg |  |  |  | 23-3 gemaakt
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## Laarakker
2020 | Sensor | Slag 6
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | [14 empty] | Sensor weggehaald (oogst)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  |  |  | 10-10 terug |  |  |  |  | Batterij leeg | [5 empty] | 27-12 weer leeg | 27-12 weer leeg
2020 | Sensor | Slag 23
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | [14 empty] | Sensor weggehaald (oogst)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  |  |  | 10-10 terug |  |  |  | 6-11 leeg |  |  | 25-11 weer contact |  | 13-12 weer leeg :(
2021 | Sensor | Slag 6
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  | Krijg de sensor niet aan de praat |  | Sensor gemaakt (13-2) |  |  |  |  | 18-3 geen data (19 maart, sensor eruit) |  | 1-4 sensor terug (vanaf 3-4 data) |  | 14-04 ph en zuurstof kapot
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  | 26-05 pH en zuurstof weer oke
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Slag 23
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  | Batterij vervangen (26-1) |  | Tussen 7-2 en 13-2 geen data |  | Sensor leeg (24-2) | 2-3 sensor werkt weer | 5-3 sensor kapot | 9-3 sensor werkt weer (19 maart, sensor eruit) |  | 1-4 sensor terug
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  | 26-05 pH en zuurstof weer oke
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## van Melick
2020 | Sensor | A1
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2020 | Sensor | Schietboom
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie | [5 empty] | 18-10 sensor eruit (hijzelf, droog opgeslagen, 28-10 n.a.v. mail van mij terug in de bodem gestopt) |  |  |  |  | 18-11 sensor terug |  |  | 7-12 weer leeg
2021 | Sensor | A1
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  | Batterij vervangen (26-1, was bijna leeg)
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Schietboom
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  | Batterij vervangen (26-1) | [9 empty] | 8-4 offline |  | Treemania belooft het op te pakken
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | Teruggezet (data vanaf 13-5)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## Schrauwen
2020 | Sensor | L3-Noord | Bieten
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  | Batterij leeg | Verwijderd (28-09) | [5 empty] | Terugplaatsen sensor (10-11)
* sensor omgewisseld, lees hieronder!!!!
2020 | Sensor | L3-Zuid | Bieten
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  |  | Verwijderd (28-09) | [5 empty] | Terugplaatsen sensor (10-11) (tussen 10-11 en 13-11 even geen data)
* sensor omgewisseld, lees hieronder!!!!
2021 | Sensor | L3-Noord
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  | Geen data / bereik | [7 empty] | 12-3 gemaakt! (maar pH en zuurstof werken niet) | 20-3 sensor offline | 26-3 sensor gemaakt! (behalve pH en zuurstof) |  |  |  |  | 29-04 uit
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  | 28-5 sensor gerepareerd
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | L3-Zuid
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  |  |  | 3-2 sensor geen bereik |  |  |  |  | 12-3 gemaakt! |  |  |  |  | 16-04 leeg
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  | 28-5 sensor gerepareerd
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
* Sensor omgewisseld:
Op 10 november zijn de sensoren bij het terugplaatsen (per ongeluk) omgewisseld. De labels zijn in het dashboard aangepast, wat betekend dat noord nu wel noord is en zuid ook zuid. Maar als je opnieuw data wilt uploaden van voor 10 november 2020 dan is de data die nu onder label 'zuid' staan eigenlijk noord, en omgewisseld.

## Verschoor
2020 | Sensor | Pelicaan (bieten)
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  |  | Verwijderd (28-09) | 5-10 HAS tuin!!! |  |  |  |  | Terugplaatsen sensor (10-11) | [5 empty] | 24-12 leeg
2020 | Sensor | Perceel 2 (rode kool)
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | [14 empty] | 11-08 batterij leeg
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  |  | Sensor kapot (28-09) |  |  | 23-10 sensor gerepareerd | Sensor nog steeds stuk.. (pH) | 12-11 sensor eruit
Planning HAS Tuin (sensor pelicaan voor gebruikt)
2020-10-05 | Plaatsing zoals gewoonlijk
12-10 (13:00) | Aanstampen sensor
26-10 (10:00) | Beide sensoren verplaatst naar stuk zonder wortels
2020-10-29 | Batterij leeg
2020-10-30 | Batterij vervangen (12:44 eerste datapunt)
2020-11-02 | Sensor verplaatst naar stuk zonder wortels ver ervandaan (14:00)
2020-11-10 | Sensor terug naar Verschoor
2021 | Sensor | Pelicaan
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [7 empty] | 23-2 batterij vervangen |  | Sensor eruit (zaaien) |  |  | Sensor gerepareerd | 8-4 sensor terug | 19-4 offline |  | 30-04 sensor werkt weer
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Perceel 2
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [7 empty] | 24-2 vervangende sensor geplaatst |  | Sensor eruit (zaaien) |  |  | Sensor meegenomen naar lab, sensor naar HAS tuin (31-3) | 8-4 sensor terug (en offline....) |  |  | Met de spuitboom tegen sensor, offline
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  |  | 2-6 sensor gerepareerd
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## Vilier
2020 | Sensor | Met speciale compost (penninx) |  |  |  | Gewas: leliegras
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  | Batterij leeg (17 sep) | Batterij vervangen (22-9) |  |  |  |  | 26-okt batterij leeg | 5-11 batterij vervangen |  |  |  |  | 10-12 leeg
2020 | Sensor | Met normale compost (vd Heijden)
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie | [6 empty] | 22-10 sensor eruit | [8 empty] | 31-12 leeg
2021 | Sensor | Met speciale compost (penninx)
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  | 19-1-2021 nieuw batterij |  |  |  | 20-2 sensor leeg | 26-2 batterij vervangen |  |  |  | tussen 23-27 maart geen data
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | Nieuwe sensor geplaatst (12-4)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
2021 | Sensor | Met normale compost (vd Heijden)
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  | 19-1-2021 nieuw batterij, maar pH & zuurstof vreemde waarden | [6 empty] | 9-3 pH & zuurstof weer goed |  | 26-3 geen data
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | Nieuwe sensor geplaatst (12-4)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

## Derikx
2020 | Sensor | Bieten
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | [15 empty] | Batterij leeg (22-8)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie |  |  | Batterij vervangen (22-9) | [6 empty] | 10-11 leeg
2020 | Sensor | Lelies
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie | [10 empty] | 19-11 leeg
2021 | Sensor | Bieten
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  | 20-1 nieuwe batterij + plaatsen sensor | [6 empty] | 11-3 eruit? |  |  |  |  | Sensor terug 12-4 (sinds 16-04 weer leeg) |  |  | Vanaf 2-5 nieuwe pH ijking (iets anders dan daarvoor)
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | Batterij gewisseld
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Lelies
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie |  |  | 20-1 nieuwe batterij + plaatsen sensor | [6 empty] | 11-3 eruit? |  |  |  |  | Sensor terug 12-4 |  |  | Vanaf 2-5 nieuwe pH ijking (iets anders dan daarvoor)
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | Grote batterij gewisseld (was bijna leeg) |  |  | Sensor gestopt
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie

## vd oever
2020 | Sensor | Met mycorrhiza
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie | [11 empty] | 21 Juli - wormenmest + steenmeel (van iersel)
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie | [8 empty] | 2-11 sensor leeg |  | 18-11 Nieuwe batterij |  |  |  | 15-12 geen contact
2020 | Sensor | Zonder mycorrhiza
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Actie
2021 | Sensor | Met mycorrhiza
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [5 empty] | 12-2 nieuwe batterij (maar pH & zuurstof geen goeie data) |  |  |  | 9-3 geen data meer / verkeerde data |  |  |  | 2-4 gerepareerd op zuurstof/pH na |  |  | 27-04 werkt weer
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie |  |  |  | 5-07 sensor leeg | 8-6 batterij vervangen
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie
2021 | Sensor | Zonder mycorrhiza
Werkweken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actie | [14 empty] | 12-4 geen pH en zuurstof |  | 27-04 werkt weer
Werkweken | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Actie
Werkweken | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Actie